FINALIDADE:

SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO – SESC PIRENÓPOLIS

OBSERVAÇÃO:

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POUSADA SESC PIRENÓPOLIS AFIM DE ATENDER A CONFORMIDADE DESTAS INSTALAÇÕES.

SERÁ FORNECIDO PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO;

PRAZO DO SERVIÇO: 30 DIAS;

O CONTRATADO DEVE REGISTRAR ART DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO.

DESCRIÇÃO:

SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO ONDE DEVERÁ SEGUIR O PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS Nº 95473/17 DE MODO A DEIXAR A UNIDADE EM CONFORMIDADE E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SESC. O CONTRATADO DEVERÁ REGISTRAR ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E CONFORMIDADE DO SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO.

FAZ PARTE DO ESCOPO APENAS OS SERVIÇOS ABAIXO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:

- 30 UNID. - DETECTORES DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL SOBREPOR NO FORRO WIRELESS – FIREBEE DA WDTA WBDFO 20311 OU EQUIVALENTE;

- 01 UNID - CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO WIRELESS FIREBEE DA WDTA CAN070 OU EQUIVALENTE, COM BATERIA E ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO;

- 03 UNID. - ACIONADOR MANUAL COM BUZZER E MARTELO WIRELLES – FIREBEE DA WDTA WBACB IP-40 20224 OU EQUIVALENTE DO SISTEMA DE ALARME E AVISADOR SONORO (COM ALTO-FALANTE) FIREBEE WBRIO 20175 OU EQUIVALENTE, NOS HIDRANTES;

- É RECOMENDÁVEL A VISITA NO LOCAL PARA CONFERIR MEDIDAS DO SERVIÇO;

- A EMPRESA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES E RESSALVAS PERTINENTES PREVENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS;

- TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DEMOLIÇÕES, BOTA-FORA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ANDAIMES, EPIS, TAXAS, IMPOSTOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS GERAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA;

- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE MANEIRA QUE NÃO PREJUDIQUE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE;

- OS MATERIAIS ESPECIFICADOS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE;

- EM CASO DE DANOS A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE REBOCOS, PINTURAS DE PAREDES E TETOS E PISOS, MANTENDO O PADRÃO EXISTENTE;

- A LIMPEZA PERMANENTE E A LIMPEZA FINAL NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE CERTAME SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA;

- É OBRIGATÓRIA QUE SEJA SEMPRE AGENDADO ANTECIPADAMENTE COM O RESPONSÁVEL DA ÁREA A DATA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS;