## Restaurante
PLANILHA ORIENTATIVA
| EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DA COLÔNIA DE FÉRIAS SESC CALDAS NOVAS | ÁREA REFORMADA / CONSTRUIDA = 1589,52 m²
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. MATEIRAL | VL. UNIT. MÃO DE OBRA | VL. TOTAL. MATERIAL | VL. TOTAL MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXAS: CREA-GO/PREFEITURA | VB | 1
1.2 | CÓPIAS E XEROX | UN | 120
1.3 | ENGENHEIRO | MÊS | 6
1.4 | MESTRE | MÊS | 6
1.5 | APONTADOR | MÊS | 6
1.6 | ALMOXARIFE | MÊS | 6
1.7 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 6
2.0 | SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS
2.1 | DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET | MÊS | 6
2.2 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE | MÊS | 6
2.3 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO NA SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) | MÊS | 6
2.4 | PROGRAMA CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (PCMAT) | MÊS | 6
2.5 | LIMPEZA PERMANENTE | MÊS | 6
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI
3.1.1 | EPI | MÊS | 6
3.1.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MÊS | 6
3.1.3 | FERRAMENTAS EM GERAL | MÊS | 6
3.2 | CANTEIRO DE OBRAS
3.2.1 | BARRACAO DE OBRA | M² | 50
3.2.2 | TAPUME COM PINTURA EM TINTA LATEX COM 6 LOGOMARCAS SESC.(Montagem e Retirada) h=2,10 M | M² | 283.5
3.2.3 | PLACAS DE OBRA (1 PLACA MODELO CREA E 1 PLACA PADRÃO SESC) | M² | 10
3.3 | DEMOLIÇÃO
3.3.1 | DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE COM BOTA FORA | M³ | 88.73
3.3.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 88.73
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 340.37
4.2 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO - SAPATAS | M³ | 47.02
4.3 | REPOSIÇÃO TERRA - SAPATAS | M³ | 38.7
4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 1.74
4.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 8.32
4.6 | ARMADURA CA-50 / CA-60 | KG | 272
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | ESTRUTURA DO PILAR
5.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 11.4
5.1.2 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6.3 A 12,5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1038
5.1.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARMADO, REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 176.2
5.2 | ESTRUTURA DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS CORRIDAS
5.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 29.65
5.2.2 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6.3 A 12,5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1800
5.2.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARMADO, REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 258.35
5.2.4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 193.76
5.3 | ESTRUTURA DA VIGAS DA COBERTURA
5.3.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 18.9
5.3.2 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6.3 A 12,5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1662
5.3.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARMADO, REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 185.55
5.4 | ESTRUTURA DAS LAJES DA COBERTURA
5.4.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 38.75
5.4.2 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6.3 A 12,5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2602
5.4.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARMADO, REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 378.7
5.4.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA | KG | 375.5
5.4.5 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | M² | 375.5
5.4.6 | EPS UNIDIRECIONAL H10/40/120, FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 319
5.4.7 | EPS UNIDIRECIONAL H30/40/120, FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 353
5.5 | ESTRUTURA DA PLATIBANDA
5.5.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA | M³ | 5.95
5.5.2 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6.3 A 12,5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 542
5.5.3 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARMADO, REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 111.8
6.0 | COBERTURA METÁLICA
6.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. | M² | 357.1
6.2 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO | M² | 357.1
6.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUINDO ACESSORIOS. | M² | 357.1
7.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTO
7.1 | ALVENARIA TIJOLO FURADO E=15 | M² | 685.35
7.2 | ACUNHAMENTO COM TIJOLOS | M | 178.01
7.3 | VERGA DE CONCRETO ARMADO | M | 126.78
8.0 | PORTAS, JANELAS, PAINEIS E ESQUADRIAS
8.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (PAINEL) | M² | 73.08
8.2 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (PAINEL) | M² | 73.08
8.3 | JANELA VIDRO TEMPERADO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES | M² | 28.79
8.4 | JANELA VIDRO TEMPERADO TIPO FIXO E CORRER, INCLUSO GUARNICOES | M² | 3.1
8.5 | JANELA VIDRO TEMPERADO TIPO VISOR, INCLUSO GUARNICOES | M² | 56.95
8.6 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO ABRIR 80X210 | UN | 1
8.7 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 1
8.8 | FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 | UN | 5
8.9 | FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210 | UN | 2
8.10 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M² | 4.2
8.11 | PORTAO EM ALUMINIO | M² | 4.4
8.12 | FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 120X210 (2 FOLHAS DE 60CM) | UN | 14
8.13 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 18
8.14 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 1
8.15 | VISOR P/PORTA - VIDRO LISO | M² | 1.68
8.16 | DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS | UN | 14
8.17 | PORTA PVC 80X210 | UN | 2
8.18 | PORTA PVC 90X210 | UN | 8
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
9.1.1 | REVESTIMENTO GLASS WHITE 30X60 RET, TAM. 30X60 CM, PORTOBELLO | M² | 84.9
9.1.2 | REVESTIMENTO PORCELANATO COR: BRANCO FOSCO, TAM.300X600MM, RETIFICADO, REJUNTE CINZA CLARO, JUNTA 1,5MM. CETIM BIANCO, LINHA: WHITE HOME, PORTOBELLO. | M² | 1462.45
9.1.3 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA (FACHADA). MARCA CORAL, COR BRANCO 001, APLICADO COM ROLO. | M² | 296.3
9.1.4 | PINTURA TINTA ACRÍLICA. | M² | 257.05
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 685.35
9.1.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO | M² | 685.35
9.1.7 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO | M² | 685.35
9.1.8 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS COM TABICA | M² | 750
9.1.9 | FORRO ACÚSTICO MODULAR EM FIBRA MINERAL COM NRC MINIMO DE 0,70 E DN,C MINIMO DE 38 DB. | M² | 618
9.1.10 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA LISA (GESSO ACARTONADO) | M² | 750
9.1.11 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO (LAJES) | M² | 254.51
9.1.12 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA LISA (LAJES) | M² | 254.51
9.2 | REVESTIMENTO DE PISOS
9.2.1 | PORCELANATO CITY OFF WHITE DA PORTOBELLO, 60X60 CM. | M² | 86.26
9.2.2 | PLACA CERÂMICA GAIL, DIMENSÃO 300X300X8MM. FORMATO 8030 E COR 1015. | M² | 455.4
9.2.3 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 541.66
9.2.4 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 (E=3CM) | M² | 541.66
9.2.5 | CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 | M² | 541.66
9.2.6 | PISO EM GRANITO | M² | 325.84
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA FRIA
10.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 203.81
10.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 43.32
10.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18.67
10.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 68.65
10.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.84
10.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 33.85
10.1.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.78
10.1.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 E 25MM X 1/2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58
10.1.9 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 OU 25MM X 1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13
10.1.10 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
10.1.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46
10.1.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
10.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
10.1.14 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
10.1.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.1.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
10.1.17 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.1.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.1.19 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 92
10.1.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
10.1.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
10.1.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.26 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
10.1.27 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17
10.1.28 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
10.1.29 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
10.1.30 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO | UN | 1
10.1.31 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4 | UN | 6
10.1.32 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
10.1.33 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17
10.1.34 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | UN | 6
10.1.35 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 MM | UN | 1
10.1.36 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 50 X 40 MM | UN | 4
10.1.37 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 60 X 50 MM | UN | 2
10.1.38 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 85 X 75 MM | UN | 1
10.1.39 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 MM | UN | 3
10.1.40 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 32 MM | UN | 2
10.1.41 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 60 X 25 MM | UN | 4
10.1.42 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 75 X 50 MM | UN | 1
10.1.43 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.1.44 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
10.1.45 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1'' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
10.1.46 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42
10.1.47 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 25MM | UN | 1
10.1.48 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 32MM | UN | 1
10.1.49 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 85MM | UN | 1
10.1.50 | BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO 1,1/2" | UN | 9
10.1.51 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) | UN | 2
10.2 | ÁGUA QUENTE
10.2.1 | BUCHA DE REDUÇÃO 28X22MM CPVC | UN | 3
10.2.2 | BUCHA DE REDUÇÃO 35X28MM CPVC | UN | 1
10.2.3 | BUCHA DE REDUÇÃO 42X22MM CPVC | UN | 2
10.2.4 | CONECTOR 22X3/4'' CPVC | UN | 26
10.2.5 | CONECTOR 28X1'' CPVC | UN | 2
10.2.6 | CONECTOR 42X1.1/2'' CPVC | UN | 2
10.2.7 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 22MM | UN | 9
10.2.8 | JOELHO 90º CPVC 22MM | UN | 64
10.2.9 | JOELHO 90º CPVC 28MM | UN | 5
10.2.10 | JOELHO 90º CPVC 42MM | UN | 2
10.2.11 | JOELHO DE TRANSIÇÃO 22 X 3/4'' | UN | 5
10.2.12 | LUVA DE TRANSIÇÃO 22 X 3/4'' | UN | 10
10.2.13 | NIPLE 3/4'' | UN | 5
10.2.14 | TUBO CPVC 22MM | M | 142.92
10.2.15 | TUBO CPVC 28MM | M | 47.16
10.2.16 | TUBO CPVC 35MM | M | 8.04
10.2.17 | TUBO CPVC 42MM | M | 9.04
10.2.18 | TÊ 90º 22MM, CPVC | UN | 10
10.2.19 | TÊ 90º 42MM, CPVC | UN | 1
10.2.20 | TÊ DE REDUÇÃO 28X22MM | UN | 4
10.2.21 | TÊ DE REDUÇÃO 35X28MM | UN | 1
10.2.22 | TÊ DE REDUÇÃO 42X22MM | UN | 1
10.2.23 | TÊ DE REDUÇÃO 42X28MM | UN | 1
10.2.24 | TÊ DE REDUÇÃO 42X35MM | UN | 1
10.2.25 | TÊ MISTURADOR 15MM | UN | 16
10.2.26 | TÊ MISTURADOR 22MM | UN | 6
10.2.27 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4'' | UN | 5
10.2.28 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4'' | UN | 13
10.2.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1'' | UN | 1
10.2.30 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2'' | UN | 1
10.2.31 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1'' | UN | 1
10.2.32 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 50MM X 1.1/2'' | UN | 1
10.2.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.3 | SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
10.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.16
10.3.2 | TUBO PVC ESGOTO DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | M | 88.54
10.3.3 | TUBO PVC ESGOTO DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | M | 175.95
10.3.4 | TUBO PVC ESGOTO DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | M | 198.33
10.3.5 | TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | M | 214.54
10.3.6 | TUBO PVC ESGOTO DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | M | 120.59
10.3.7 | CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA 60X60 E 80X80 - EXECUÇÃO | UN | 4
10.3.8 | CAIXA DE GORDURA 200 X 130CM | UN | 1
10.3.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO, ESGOTO SIMPLES, TIPO CE 60X60 CM | UN | 9
10.3.10 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.3.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 170 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
10.3.12 | RALO SIFONADO, PVC, SAIDA ROSCAVEL DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
10.3.13 | SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" E 1" - 2" | UN | 33
10.3.14 | SIFÃO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" | UN | 1
10.3.15 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" | UN | 17
10.3.16 | VÁLVULA PARA PIA 1'' | UN | 16
10.3.17 | VALVULA PARA TANQUE 1.1/2'' | UN | 1
10.3.18 | CURVA CURTA, PVC ESGOTO 40 MM | UN | 26
10.3.19 | JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2" | UN | 19
10.3.20 | JOELHO 45, SOLDÁVEL, DN 25MM. | UN | 1
10.3.21 | JOELHO PVC 45º, ESGOTO 40 MM | UN | 26
10.3.22 | JOELHO PVC 45º, ESGOTO 50 MM | UN | 16
10.3.23 | JOELHO PVC 45°, ESGOTO 75MM | UN | 16
10.3.24 | JOELHO PVC 45°, ESGOTO 100MM | UN | 8
10.3.25 | JOELHO 90, SOLDÁVEL, DN 25MM. | UN | 8
10.3.26 | JOELHO PVC 90º, ESGOTO 40 MM | UN | 7
10.3.27 | JOELHO PVC 90º, ESGOTO 50 MM | UN | 87
10.3.28 | JOELHO PVC 90º, ESGOTO 75 MM | UN | 14
10.3.29 | JOELHO PVC 90º, ESGOTO 100 MM | UN | 28
10.3.30 | LUVA SIMPLES, PVC ESGOTO, 50 MM | UN | 41
10.3.31 | LUVA SIMPLES, PVC ESGOTO, 75 MM | UN | 45
10.3.32 | LUVA SIMPLES, PVC ESGOTO, 100 MM | UN | 27
10.3.33 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 100 X 50 MM | UN | 2
10.3.34 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 100 X 75 MM | UN | 7
10.3.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 100 X 100 MM | UN | 10
10.3.36 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 75 X 75 MM | UN | 9
10.3.37 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 50 X 50 MM | UN | 3
10.3.38 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC ESGOTO 40 X 40 MM | UN | 2
10.3.39 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC ESGOTO 100 X 75 MM | UN | 3
10.3.40 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC ESGOTO 75 X 50 MM | UN | 25
10.3.41 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
10.3.42 | TE 45º, PVC ESGOTO, 40MM | UN | 3
10.3.43 | TE, PVC ESGOTO, 50 X 50 MM | UN | 15
10.3.44 | TE, PVC ESGOTO, 75 X 50 MM | UN | 16
10.3.45 | TE, PVC ESGOTO, 75 X 75 MM | UN | 2
10.3.46 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | UN | 3
10.3.47 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | UN | 16
10.3.48 | BUCHA DE REDUÇÃO 50X40 MM | UN | 3
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | LUMINARIAS E LAMPADAS
11.1.1 | LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA, FOCO ORIENTÁVEL, EM ALUMINIO REPUXADO, COR BRANCA. P/ LÂMP. DE LED PAR30 12W REF.: LUMICENTER, ER11-E1PAR30 1x75W PAR30 REF.: EVERLIGHT, SLIM CIRCLE EL230130 PAR30, INCLUSO LAMPADA | UN | 85
11.1.2 | ARANDELA FIXADA A h=2,00m CORPO EM ALUMINO COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR (ATENÇÃO: NÃO TAMPA CAIXA 2X4"),PARA DUAS LÂMPADAS DE LED FORMATO BULBO, DE 7W ATÉ 10W 3000K REF.1: LUMICENTER, AR 69-2E27 I 2X60W REF.2: EVERLIGHT, CIMINO SQUARE, EL600712 PAR20 50W 127/220V, INCLUSO LAMPADAS | UN | 22
11.1.3 | LUMINÁRIA PENDENTE TIPO BACIA DIÂM. 80cm. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA NA COR PRETA, E INTERNO EM PINTURA NA COR OURO. COM CABO ATÉ 1,5m. PARA LÂMPADA ATÉ 1X23W REF.1: ITAIM, OLÍMPIA 8628.1A1.50P 1xTC-TSE 15/20W REF.2: BLUMENOX, PENDENTE VIVA, ACRILICO PRETO DIÂM. 80cm, INCLUSO LAMPADAS | UN | 12
11.1.4 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA. PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 4X10W 4000K REF.1: LUMICENTER, MODELO CAA22-E416 (SEM OPCIONAL) REF.2: ITAIM, 2750.416.900 4XT26 16/18W INCLUSO LAMPADAS E REATORES | UN | 81
11.1.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO: EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA. REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA. PARA LÂMPADA FL. T5 2X28W 6500K REF.1: LUMICENTER, MODELO FAN05-E228 REF.2: ITAIM, 2109.228.180 2XT16 28/54W, INCLUSO LAMPADAS E REATORES | UN | 8
11.1.6 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, CORPO: EM POLICARBONATO DIFUSOR: EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TEXTURIZADO. DIFERENCIAL: GRAU DE PROTEÇÃO IP66. PARA LÂMPADA FL. T5 2X28W 6500K REF.1: LUMICENTER, MODELO FHT03-S228 REF.2: ITAIM, 7018.228.300 2T16 28/54W, INCLUSO LAMPADAS E REATORES | UN | 30
11.1.7 | FITA DE LED, CONSUMO DE 7,2W/m, 12V, 385 lumens/m, IP65, ROLO COM 5 m. NESSECITA DE DRIVER ESPECÍFICO. REF.1: BRILIA, MODELO SLIM FLEX 7,2W/m 4000K REF.2: OSRAM, VF06A -W4F-740 8,7W/m 24V, 4000K (NÃO É VENDIDO EM ROLOS DE 5m) | UN | 28
11.1.8 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA COM LED E DRIVER UTILIZA LEDS DE ALTO DESEMPENHO DRIVER MULTITENSÃO (100 A 250V) FLUXO 715LM 4000K. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA MICROTEXTURIZADA DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO CONEXÃO POR TERMINAL DE ENGATE RÁPIDO REF.1: EF51-E10700840 10,5W LED* 715lm**/4000K REF.:2: L950.1D4.1FB 1xLED 12W4000K | UN | 5
11.2 | MATÉRIAIS ELÉTRICOS
11.2.1 | CAIXA PVC 4x2" | UN | 250
11.2.2 | CAIXA PVC 4x4" | UN | 21
11.2.3 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3x3" | UN | 300
11.2.4 | CAIXA ALUMINIO 4X2'' | UN | 10
11.2.5 | LUVA PVC ROSCA 3/4'' | UN | 40
11.2.6 | LUVA PVC ROSCA 1'' | UN | 13
11.2.7 | LUVA PVC ROSCA 1.1/2" | UN | 1
11.2.8 | LUVA PVC ROSCA 1.1/4" | UN | 5
11.2.9 | LUVA PVC ROSCA 2.1/2" | UN | 3
11.2.10 | ARRUELA DE PREÇÃO GALVANIZADA 1/4'' | UN | 4
11.2.11 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4'' | UN | 832
11.2.12 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8'' | UN | 22
11.2.13 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16'' | UN | 66
11.2.14 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO | UN | 816
11.2.15 | BUCHA DE NYLON S10 | UN | 68
11.2.16 | BUCHA DE NYLON S8 | UN | 4
11.2.17 | BUCHA DE NYLON S6 | UN | 290
11.2.18 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38 MM | UN | 68
11.2.19 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4 | UN | 746
11.2.20 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL PORCA SEXTAVADA GALVANIZADO | UN | 90
11.2.21 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 1.5 MM² | m | 1500
11.2.22 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 2.5 MM² | m | 10930
11.2.23 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 4.0 MM² | m | 4400
11.2.24 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 6.0 MM² | M | 280
11.2.25 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 10.0 MM² | M | 150
11.2.26 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 16.0 MM² | M | 340
11.2.27 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 35.0 MM² | M | 10
11.2.28 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 70.0 MM² | M | 40
11.2.29 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 185.0 MM² | M | 400
11.2.30 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA | UN | 14
11.2.31 | PLACA 2X4'' LIGA/DESLIGA VENTILADOR | UN | 3
11.2.32 | PLACA 2X4'' FURO CENTRAL | UN | 17
11.2.33 | EMBUTIDO PLACA 2x4" - CEGA | UN | 3
11.2.34 | EMBUTIDO PLACA 2X4" - PLACA P/ 1 FUNÇÃO | UN | 160
11.2.35 | EMBUTIDO PLACA 2X4" - PLACA P/ 2 FUNÇÕES | UN | 30
11.2.36 | EMBUTIDO PLACA 2X4" - PLACA P/ 3 FUNÇÕES | UN | 2
11.2.37 | EMBUTIDO TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A | UN | 135
11.2.38 | EMBUTIDO TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A | UN | 18
11.2.39 | EMBUTIDO TOMADA 3F+N+T 16A- 32A- 63A | UN | 39
11.2.40 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA | UN | 10
11.2.41 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 20
11.2.42 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 2 TECLAS - PARALELA | UN | 5
11.2.43 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 19
11.2.44 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES ( BRANCO, LINHA TALARI) | UN | 4
11.2.45 | EMBUTIDO INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELA, IRIEL ( BRANCO, LINHA TALARI) | UN | 1
11.2.46 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 10 A | UN | 11
11.2.47 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 13 A | UN | 2
11.2.48 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 20 A | UN | 8
11.2.49 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 25 A | UN | 6
11.2.50 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 32 A | UN | 2
11.2.51 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 63 A | UN | 2
11.2.52 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 80 A | UN | 2
11.2.53 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 350 A | UN | 2
11.2.54 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 800 A | UN | 2
11.2.55 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 10 A | UN | 15
11.2.56 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 13 A | UN | 16
11.2.57 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 16 A | UN | 7
11.2.58 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 20 A | UN | 2
11.2.59 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 25 A | UN | 3
11.2.60 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIIN, 32 A | UN | 9
11.2.61 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 280 V - 20 KA | UN | 4
11.2.62 | DISPOSITIVO TETRAPOLAR DR (3 FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 63A | UN | 26
11.2.63 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100x50MM CHPA 18 | M | 180
11.2.64 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150x50MM CHPA 18 | M | 25
11.2.65 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 300x100MM CHPA 18 | M | 15
11.2.66 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200x50MM CHPA 18 | M | 6
11.2.67 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 300x50MM CHPA 18 | M | 12
11.2.68 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 400x10MM CHPA 16 | M | 10
11.2.69 | FLANGE 100x50MM CHAPA 18 | UN | 6
11.2.70 | REDUÇÃO 100x200x50mm chapa 18 | UN | 1
11.2.71 | REDUÇÃO 200x400x50mm chapa 18 | UN | 1
11.2.72 | CRUZETA RETA 300x100mm chapa 18 | UN | 1
11.2.73 | CURVA HORIZONTAL 300x100mm chapa 18 | UN | 1
11.2.74 | CURVA HORIZONTAL 150x50mm chapa 18 | UN | 1
11.2.75 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 56
11.2.76 | SUPORTE VERTICAL 70X125MM | UN | 3
11.2.77 | SUPORTE VERTICAL 70X154MM | UN | 5
11.2.78 | SUPORTE VERTICAL 120x233MM | UN | 5
11.2.79 | SUPORTE VERTICAL 120X160MM | UN | 14
11.2.80 | SUPORTE VERTICAL 120X204MM | UN | 7
11.2.81 | TE HORIZONTAL 90º 300X50MM CHAPA 18 | UN | 3
11.2.82 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | UN | 2
11.2.83 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 94
11.2.84 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 24
11.2.85 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - ELETRODUTO LEVE 1" | M | 120
11.2.86 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - ELETRODUTO LEVE 3/4'' | M | 1200
11.2.87 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2.1/2'' | UN | 12
11.2.88 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2'' | UN | 22
11.2.89 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2'' | UN | 5
11.2.90 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/4'' | UN | 32
11.2.91 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1'' | UN | 68
11.2.92 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4'' | UN | 145
11.2.93 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" | M | 6
11.2.94 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" | M | 42
11.2.95 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2" | M | 19
11.2.96 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | M | 90
11.2.97 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | M | 27
11.2.98 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | M | 171
11.2.99 | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" | M | 80
11.2.100 | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR - BARR. TRIF., DISJ. GERAL, DIN (REF. MARATORI) CAP.70 disJ UNIP - IN BARR. 100, 150 E 400A | UN | 2
11.2.101 | TRANSFORMADOR 500KVA - 13,8KV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1
11.3 | CABEAMENTO
11.3.1 | CONECTOR RJ45 (CM8v) | UN | 18
11.3.2 | PABX 50/300 | UN | 1
11.3.3 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES | UN | 3
11.3.4 | SWITCH (10/100) BASE TX | UN | 1
11.3.5 | TOMADA RJ45 (CM8v) | UN | 240
11.3.6 | CAIXA PADRÃO 19'' GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO | UN | 1
11.3.7 | CAIXA PADRÃO 19'' PERFIL DE MONTAGEM | UN | 1
11.3.8 | CAIXA PVC 4x2'' | UN | 18
11.3.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO UTP-5e (24AWG) 4 PARES | M | 800
11.3.10 | CAIXA DE PASSAGEM AÇO EMBUTIR PINTADA | UN | 8
11.3.11 | PLACA 4X2'' BRANCA 1 MODULO RJ45 | UN | 6
11.3.12 | PLACA 4X2'' BRANCA 2 MODULO RJ45 | UN | 6
11.3.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL LEVE PVC 3/4'' | M | 200
11.3.14 | ELETRODUTO FLEXIVEL LEVE PVC 1'' | M | 100
11.3.15 | CAIXA PADRAO 19'' - PORTA ACRILICO CRISTAL 5UX470MM | UN | 1
11.3.16 | PLACA 2X4'' FURO CENTRAL | UN | 6
12.0 | EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO (Equipamento)
12.1 | SISTEMA DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF- HITACHI | UN | 1
12.2 | GABINETES DE VENTILAÇÃO , EXAUSTÃO E GRELHAS. | UN | 1
13.0 | MATERIAIS E INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO
13.1 | FORNECIMENTO DE CHAPA GALVANIZADA #24, MATERIAIS DE FIXAÇÃO, SUPORTES (PARA REDE DE PVC). SERVIÇOS DE E MONTAGEM DA REDE DE PVC E MONTAGEM DE BOCAS DE AR, MONTAGEM DOS GABINETES DE VENTIALAÇÃO E EXAUSTÃO, BDI E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS. | UN | 1
13.2 | FORNECIMENTO REDE FRIGORÍGENA COMPOSTA DE TUBULAÇÕES DE COBRE, ISOLAMENTOS EMBORRACHADOS, CABO DE COMANDO, GÁS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FIXAÇÃO, SUPORTES (PARA A REDE FRIGORÍGENA), GÁS DE LIMPEZA E REFRIGERANTE, SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS REDES FRIGORÍGENAS, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, START UP, BALANCEAMENTO E BDI E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS. | UN | 1
14 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS
14.1 | CUBA DE SOBREPOR DECA, OVAL BRANCA, L680 | UN | 5
14.2 | CUBA DE SOBREPOR DECA, REDONDA, DIÂMETRO 36 CM, L41 | UN | 2
14.3 | TORNEIRA DOCOL MATI-PRESSMATIC DELUXE-CHROME - 1716000CR | UN | 7
14.4 | DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD CRUZETA | UN | 7
14.5 | MICTÓRIO M712, FORMATO ESFÉRICO BRANCO DECA, COM SIFÃO INTEGRADO | UN | 2
14.6 | BARRA DE APOIO RETA 800mm, LINHA ACESSIBILIDADE MARCA TECKINOX. | UN | 2
14.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
14.8 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO JOFEL EM ROLO CAP 500 M AE.00.500 | UN | 6
14.9 | SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, JOFEL BRANCO - CAP. 800 ML - AC 80.000 | UN | 2
14.10 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
14.11 | CUBA AÇO INOX | UN | 12
14.12 | TORNEIRA PARA BANCADA DE COPA E COZINHA EM AÇO CROMADO TIPO BICA MÓVEL COM AREJADOR E ARTICULÁVEL, FORMATO PESCOÇO DE GANSO. DIMENSÃO 267X170MM. ACESSÓRIOS: LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO INOX E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADO COM PENEIRA FILTRANTE. DECA 1167 C 50. | UN | 12
14.13 | BANCADA AÇO INOX | M | 22.41
14.14 | GRANITO CINZA ANDORINHA P/ DIVISORIA (BANHEIRO MASCULINO) | M² | 16.45
14.15 | GRANITO CINZA ANDORINHA P/BANCADA DE LAVATORIO (BANHEIRO MASCULINO) | M² | 1.65
14.16 | GRANITO PRETO SÃO GABRIEL P/ DIVISORIA (BANHEIRO FEMININO) | M² | 24.3
14.17 | GRANITO PRETO SÃO GABRIEL P/BANCADA DE LAVATORIO (BANHEIRO FEMININO) | M² | 2.15
14.18 | ESPELHOS CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COLADO NA PAREDE COM REVESTIMENTO OU REBOCADA. | M² | 3.23
14.19 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO | M | 2.32
14.20 | PORTA-TOALHA JOFEL TIPO INTERFOLHAS BRANCO - AH.00.100 | UN | 2
15.0 | MOVEIS BUFFET QUENTE E FRIO (Equipamento)
15.1 | BUFFER TERMICO QUENTE | UN | 2
15.2 | MESA DE APOIO | UN | 4
15.3 | BUFFER TERMICO FRIO | UN | 2
15.4 | ARMARIOS SOB BANCADAS | VB | 1
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | SINALIZAÇÃO, PLACAS E LOGOMARCA | UN | 1
16.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, 3M³/H | UN | 1
16.3 | PLANTIO DE GRAMA CUIABANA. | M²
16.4 | HABITE-SE | UN | 1
16.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 1589.52
TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAÇÃO (Sem Equipamentos):
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. (Sem Equipamentos)
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO (Sem Equipamentos) Com BDI:
TOTAL DA PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS: (Ítem 12.0 e Ítem 15.0) |  | 11,10% ≤ BDI ≤ 16,8%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.(EQUIPAMENTOS).
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS Com BDI:
TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS Com BDI |  | TOTAL
___________________________________________ ___________________________________________
Engº Civil Proprietário
CREA Empresa / CNPJ