## Plan1
SESC CALDAS | CONDENSADORAS - SISTEMA VRF |  |  |  | DADOS ELÉTRICOS - UNIDADE EXTERNAS
| TAG-CENTRAL | TAG - UNID. | HP | MÓDULO (MODELO) | Ponto Elétrico (Pe) |  |  | FABRIC. | PESO (Kg)
[5 empty] | AMP. | POTÊNCIA (Kw) | REDE ELÉTRICA
RAMAL-1 | C0 | C-1 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 | Ø3 380V/60Hz + N + T | HITACHI OU EQUIVALENTE SIMILAR | 250
|  | C-2 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | C-3 | 18 | RAS18FSNH7B | 25.2 | 14.93 |  |  | 300
RAMAL - 2 | C1 | C-11 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | C-12 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | C-13 | 18 | RAS18FSNH7B | 25.2 | 14.93 |  |  | 300
RAMAL - 3 | C2 | C-21 | 18 | RAS18FSNH7B | 25.2 | 14.93 |  |  | 300
|  | C-22 | 14 | RAS14FSNH7B | 21.3 | 12.46 |  |  | 250
|  | C-23 | 12 | RAS18FSNH7B | 18.6 | 9.82 |  |  | 250
RAMAL - 4 | C3 | C-31 | 18 | RAS18FSNH7B | 25.2 | 14.93 |  |  | 300
|  | C-32 | 18 | RAS18FSNH7B | 25.2 | 14.93 |  |  | 300
|  | C-33 | 8 | RAS8FSNH7B | 8.9 | 5.82 |  |  | 250
RAMAL - 5 | C4 | C-41 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | C-42 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | C-43 | 12 | RAS12FSNH7B | 16.6 | 9.82 |  |  | 250
|  | TOTAL | 208 |  | 291 | 171.49 |  |  | 4000