## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORIENTATIVA
Data: | 00/00/0000
Tipo de obra: | REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SESC CENTRO
Obra: | SESC CENTRO GO
Endereço: | Rua 15 c/ Rua 19 nº 260, Setor Central, Goiânia GO
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit SEM BDI |  |  | Valor Total SEM BDI
|  |  |  | M. O. | MAT. | Subtotal | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO MECANICO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2
1.3 | ART/RRT DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA D E R$ 15.000,00 | UN | 2
1. TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 18
2.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 60
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. AF_07/2020 | m³ | 18
2.4 | RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO - CASSETE 36.000BTU | UN | 2
2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2
2.6 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA - Capacidade da caçamba 6m³ | UN | 8
2.7 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS EXISTENTES | UN | 1
2 . TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
3 | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 2
3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 60
3.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 2
3.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 120
3 . TOTAL CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0
4 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECANICA
4.1 | EQUIPAMENTOS
4.1.1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXISTENTE | UN | 1
4.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR COND.MULTI SPLIT SPRINGER MIDEA 18.000 BTUS 9.000+12.000 | UN | 1
4.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PORTA FILTROS BOLSA, 707X707, PORTA DE INSPEÇÃO À DIREITA, INSTALAÇÃO AO TEMPO, CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ANTI CORROSÃO + FILTRO FPD - F8 - M25/592x592x600/2600/10 - FILTRO SINTÉTICO F8, CARCAÇA METÁLICA, VAZÃO=2600m/h REF. TROX | UN | 1
4.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC2-TN | UN | 1
4.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRACAO POLIA CORREIA 2600m3/h | UN | 1
4.1 . TOTAL EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
4.2 | DUTOS E LINHAS FRIGORÍGENAS
4.2.1 | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOL+APOIOS+SUPORTE+FIXACAO GAS 1 1/2" | M | 35
4.2.2 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO | KG | 785
4.2.3 | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 8(200MM) | UN | 2
4.2.4 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" | M | 25
4.2.5 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"" | M | 30
4.2.6 | TUBO DE COBRE RIGIDO 15mm (5/8") | M | 5
4.2.7 | ISOLANTE TɒMICO FLEX͖EL EM ESPUMA ELASTOMɒICA, 13MM 1/4" | m² | 20
4.2.8 | ISOLANTE TɒMICO FLEX͖EL EM ESPUMA ELASTOMɒICA, 13MM 3/8" | m² | 30
4.2.9 | ISOLANTE TɒMICO FLEX͖EL EM ESPUMA ELASTOMɒICA, 13MM | m² | 8
4.2.10 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8mmx9,53mm | M | 3
4.2.11 | GAS REFRIGERANTE R410 | KG | 1
4.2.12 | CALCO BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm | UN | 16
4.2.13 | BARRA ROSCADA UNC SAE 1010/1020 5/16" X 1 METRO | UN | 80
4.2.14 | PORCA ACO SEXTAVADA 5/16" | UN | 200
4.2.15 | PARAFUSO (CHUMBADOR) DE EXPANSAO COM PORCA PARABOLT 1/2" x 5/16" | UN | 200
4.2.16 | ARRUELA PRESSAO MEDIA ACO ZINCADO 5/16" | UN | 200
4.2.17 | FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS | UN | 3
4.2.18 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A-325 5/8" x 1.3/4" | UN | 200
4.2.19 | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S10 SEM PARAFUSO | UN | 200
4.2.20 | ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC | UN | 40
4.2.21 | PERFILADO LISO CHAPA ACO 1010 #14 0,38x0,38m x 600mm | UN | 3
4.2.22 | FITA ADESIVA PARA DUTI (SILVERTAPE)50M X 48MM MULTIVAC | UN | 10
4.2.23 | GRELHA P/ PORTA COMDUPLA MOLDURA INDEV. ALUMINIO 300x200mm | UN | 15
4.2.24 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO | KG | 20
4.2.25 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | m² | 50
4.2.26 | DILUENTE AGUARRAS | L | 3
4.2.27 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | 4
4.2.28 | GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 200x100 | UN | 34
4.2 . TOTAL DUTOS E LINHAS FRIGORÍGENAS | [6 empty] | 0
4 . TOTAL AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECANICA | [6 empty] | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | QUADROS E DISJUNTORES
5.1.1 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO | UN | 6
5.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
5.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A C60N 400V 6KA M.GERIN | UN | 1
5.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | UN | 2
5.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A/10KA | UN | 1
5.1 . TOTAL QUADROS E DISJUNTORES | [6 empty] | 0
5.2 | ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM
5.2.1 | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 1
5.2.2 | CAIXA FERRO ESMALTADO 4X4"" COM TAMPA CEGA | UN | 2
5.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100 | UN | 1
5.2.4 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" | M | 48
5.2.5 | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 10
5.2.6 | CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"" | UN | 8
5.2.7 | ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES PARA ELETRODUTO 1/2"" | UN | 132
5.2 . TOTAL ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
5.3 | CABEAMENTO
5.3.1 | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | M | 6
5.3.2 | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | M | 2
5.3.3 | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | M | 2
5.3.4 | CABO FLEXIVEL 4mm2 CLASE DE ISOLACAO 750V VERMELHO | M | 300
5.3.5 | CABO FLEXIVEL 4mm2 CLASE DE ISOLACAO 750V VERDE | M | 100
5.3.6 | CABO FLEXIVEL 4mm2 CLASE DE ISOLACAO 750V VERMELHO | M | 100
5.4 | CABEAMENTO
5.4.1 | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES COM REPOSICIONAMENTO DE 07 LUMINÁRIAS | UN | 1
5.3 . TOTAL CABEAMENTO | [6 empty] | 0
5 . TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENOS
6.1 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 COM ISOLAMENTO | UN | 2
6.2 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 COM ISOLAMENTO | UN | 3
6.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 COM ISOLAMENTO | UN | 1
6.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 COM ISOLAMENTO | UN | 9
6.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 COM ISOLAMENTO | M | 13
6.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 13
6 . TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENOS | [6 empty] | 0
7 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 200
7 . TOTAL SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 0
8 | PINTURAS
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 180
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180
8.4 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 180
8.5 | FORRO EM DRYWALL C/ TABICA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 180
8 . TOTAL PINTURAS | [6 empty] | 0
9 | DIVISÓRIAS
9.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 3.5
9.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 7.2
9.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA EM DOLOMITA - APLICADO EM PAREDE | m² | 10.7
9.4 | RODAPÉ 15CM, EM GRANITO AMARELO CAPRI | M | 6
9.5 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
9.6 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
9.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 6.12
9.8 | DIVISÓRIA DUPLA FACE FIXA, EM CHAPA MDF DOBRADO 15MM - MATERIAIS E INSTALAÇÃO | m² | 14.67
9.9 | BASE EM GRANITO DUPLA FACE AMARELO CAPRI OU EQUIVALENTE POLIDO, 30CM - MATERIAIS E INSTALAÇÃO | M | 3
9.10 | ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS FIXAS NO TETO, COM PERFIL U DE ALUMINIO 50X25MM, MATERIAIS E INSTALAÇÃO | M | 53.11
9. TOTAL DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0
10 | REVESTIMENTO
10.1 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA EM DOLOMITA - APLICADO EM PAREDE | m² | 7.5
10. TOTAL REVESTIMENTO | [6 empty] | 0
11 | PISO
11.1 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 4
11. TOTAL PISO | [6 empty] | 0
12 | ESQUADRIAS
12.1 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM C/ ACESSÓRIOS DE FECHADURA, DOBRADIÇA INOX, PUXADOR TUBOLAR RETO DUPLO EM ALUMINIO CROMADO 40 CM. PORTA SEM MOLA E COM ADESIVO JATEADO. MEDIDA 80X210CM | UN | 2
12. TOTAL ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL SEM BDI | [6 empty] | 0
Item | DESCRIÇÃO
Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
3 | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0
4 | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECANICA | [5 empty] | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENOS | [5 empty] | 0
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0
8 | PINTURAS | [5 empty] | 0
9 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0
10 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
11 | PISO | [5 empty] | 0
12 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL SEM BDI | [6 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 0
________________________
Nome do Responsável
CREA