## Orçamento
Obra: Reforma e Manutenção Sesc Anápolis Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/n - Bairro Jundiaí. Anápolis (GO). Contratante: Serviço Social do Comércio - SESC Goiás. Data: xx/xx/xxxx
Planilha Orçamentário - Orientativa
Item | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. (Sem B.D.I.) |  |  | Preço Total (Sem B.D.I.)
|  |  |  | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra | un | 720
1.2 | EMISSÃO DE ART - CREA | TX | 1
1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6
1.4 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6
2.2 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 6
2.3 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1
2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 60
2.5 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 60
2.6 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M³ | 280
2.7 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHOS - INCLUSO CAÇAMBA | M³ | 280
2.8 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 6
2.9 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 6
2.10 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 6
3 | GINÁSIO DE ESPORTES
3.1 | Cobertura do Ginásio
3.1.1 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 570
3.1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1310
3.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COR BRANCA, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1310
3.1.4 | Cumeeira termoacústica | m | 42
3.1.5 | ACABAMENTO LATERAL EM AÇO - ISOTELHA - TRAPEZOIDAL 30MM | M2 | 66
3.1.6 | ACABAMENTO FRONTAL EM AÇO - ISOTELHA - TRAPEZOIDAL 30MM | M2 | 84
3.2 | TROCA DO GRADIL, PINTURA DO CORRIMÃO E PORTA - GINÁSIO DE ESPORTES
3.2.1 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 80.45
3.2.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX 304 DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS INOX 304 DE 5/8", FIXADO COM CHUMBADOR. | M | 80.45
3.2.3 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO (REF SIURB 176097 (E)) | M2 | 5.21
3.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAL DE AÇO PARA PORTA DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEM PORTA | UN | 2
3.2.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3.63
3.2.6 | Banco PRÓPRIO (COMPOSIÇÃO 119) - INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (REF SIURB 176097 (E) | M2 | 5.21
3.2.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 14.71
3.3 | PINTURA GINÁSIO - PAREDES INTERNAS
3.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 500
3.3.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 100
3.3.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 580
3.3.4 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 7.56
3.3.5 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte | m² | 570
3.4 | PISO - GINÁSIO DE ESPORTES
3.4.1 | Regularização e Pintura do Corredor da Arquibancada
3.4.1.1 | Demolição de piso vinílico | m² | 106.8
3.4.1.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 106.8
3.4.1.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 106.8
3.4.1.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 345
3.4.2 | Troca do Granito da Escada do Ginásio
3.4.2.1 | DEMOLICAO DE PISO DE GRANITO/ MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 6
3.4.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6
3.4.2.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 6
3.4.3 | Piso de Placas Modulares Flexíveis (Polipropileno)
3.4.3.1 | Piso em Placas Modulares Portáteis em Prolipopileno de Alto impacto (Material e Instalação) | M2 | 552
3.5 | TABELA DE BASQUETE - GINÁSIO DE ESPORTES
3.5.1 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1
4 | PINTURA - QUADRAS POLIESPORTIVAS / MUROS / FACHADA AUDITÓRIO
4.1 | Pintura Quadra Poliesportiva 1
4.1.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 385
4.1.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 492
4.2 | Pintura Quadra Poliesportiva 2
4.2.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 457
4.2.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 492
4.3 | Pintura área externa das quadras (Cor Cinza)
4.3.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1417.3
4.4 | PINTURA DOS MUROS - INTERNA E EXTERNA
4.4.1 | REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m | M | 200
4.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 100
4.4.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 100
4.4.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 100
4.4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1500
4.4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 150
4.4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1500
4.4.8 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 22.7
4.4.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 250
4.5 | PINTURA - PAREDE DO AUDITÓRIO / MURO EXTERNO (NUTRIÇÃO) / FACHADA GINÁSIO
4.5.1 | REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m | M | 50
4.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 30
4.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO PIGMENTADA CORES FORTES (VERMELHO, LARANJA, OUTROS) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. SINAPI (88489,8/2022) | M2 | 171.6
4.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO PIGMENTADA CORES FORTES (VERMELHO, LARANJA, OUTROS) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. SINAPI (88489,8/2022) | M2 | 66
4.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO PIGMENTADA CORES FORTES (VERMELHO, LARANJA, OUTROS) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. SINAPI (88489,8/2022) | M2 | 143
4.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO PIGMENTADA CORES FORTES (VERMELHO, LARANJA, OUTROS) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. SINAPI (88489,8/2022) | M2 | 264
4.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO PIGMENTADA CORES FORTES (VERMELHO, LARANJA, OUTROS) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. SINAPI (88489,8/2022) | M2 | 544.5
5 | COBERTURAS EM POLICARBONATO
5.1 | Passarela Bloco Administração e Recreação
5.1.1 | Cobertura - em policarbonato fumé (incl est metálica)-Instalada (REF SEDOP CÓD D00204 09/2021) | M2 | 41.94
5.2 | Cobertura do Estacionamento de Motos
5.2.1 | Cobertura - em policarbonato fumé (incl est metálica)-Instalada (REF SEDOP CÓD D00204 09/2021) | M2 | 48.72
5.2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35
5.3 | Cobertura da Escada da Academia no Ginásio
5.3.1 | Cobertura em policarbonato fume - Incl. estr. metalica (REF SEDOP CÓD 071363 09/2021) | M2 | 9
5.3.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9
6 | SERVIÇO DE PINTURA DO CORRIMÃO, GRADIL E GUARDA-CORPO (EXTERNO E INTERNO)
6.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 367.76
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 626.76
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 48.58
7 | COBERTURAS
7.1 | Retirada das telhas e limpeza - Bloco Administração
7.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 543.75
7.1.2 | Demolição/remoção de rufo e calha de chapa de zinco ou similar | m | 100
7.1.3 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m2 | 543.75
7.2 | Nova cobertura do Bloco Administrativo
7.2.1 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm | m2 | 543.75
7.2.2 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 28
7.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72
7.3 | Cobertura dos demais blocos com Reaproveitamento das telhas retiradas do Bloco Administrativo
7.3.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 500
7.3.2 | TELHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 500
7.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 500
8 | ESTRUTURA E TELHAMENTO - BLOCO SERVIÇOS GERAIS
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.7
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 18.81
8.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 245
8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18
9 | TELHAMENTO - CORREDOR COZINHA
9.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 6
9.2 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 5
9.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 78
9.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3
10 | TELHAMENTO - DML COZINHA
10.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2.5
10.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.6
10.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 33
10.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10
11 | PINTURA - MARQUISE DA FACHADA
11.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 550
12 | CALÇADA EXTERNA
12.1 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa e Raízes | m2 | 293.4
12.2 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 300
13 | REFORMA DO TOBOÁGUA
13.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 45
13.1 | REPARO DOS PILARES DA TORRE E TRAVESSAS DA PISTA E PLATAFORMA DE CONCRETO
13.1.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.5
13.1.2 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m2 | 21
13.1.3 | Montagem e desmontagem de peças metálicas e ou peças/pista do toboágua | UN | 1
13.1.4 | ESTRUTURA METÁLICA PARA BASE DA PLATAFORMA, SUPORTES DAS PISTAS E ESCADARIA (REFORÇO/SUBSTITUIÇÃO) | m² | 42
13.1.5 | Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa | m² | 27.2
13.1.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 27.2
13.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA ESCADARIA EM FIBRA DE VIDRO E CORRIMÃO
13.2.1 | MONTAGEM DE PERFIL 150x100x100 #10 (SUSTENTAÇÃO DAS ESCADAS) | KG | 131.04
13.2.2 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CANTONEIRAS AÇO (CACHILHOS DOS DEGRAUS) | M | 147
13.2.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 65.5
13.2.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 65.5
13.2.5 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DEGRAUS EM PRFV (FIBRA DE VIDRO) | UN | 64
13.2.6 | FIBRA DE VIDRO | UN | 64
13.3 | PINTURA DA ESTRUTURA DA TORRE, ESCADARIA, MASTROS E MÃO FRANCESAS
13.3.1 | LIXAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 238.66
13.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 238.66
13.3.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 238.66
13.4 | REFORMA DAS PISTAS DOS TOBOÁGUAS
13.4.1 | LIXAMENTO EM SUPERFÍCIES DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 168
13.4.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PULVERIZADA SOBRE FIBRA DE VIDRO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PARTE EXTERNA DA PISTA. | M2 | 168
13.4.3 | PINTURA COM TINTA GEL COAT DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PULVERIZADA SOBRE FIBRA DE VIDRO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PORTE INTERNA DA PISTA. | M2 | 168
13.4.4 | Montagem e desmontagem de peças metálicas e ou peças/pista do toboágua | UN | 1
13.4.5 | KIT PARAFUSO, PORCA E ARRUELA, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 8
13.4.6 | APLICAÇÃO DE SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G NAS JUNTAS | UN | 73
13.4.7 | Raspagem, aplicação de polimento com cera | m² | 168
14 | PORTAS DE MADEIRA
14.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20
14.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 85
14.3 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 85
14.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 85
15 | PORTAIS DE MADEIRA - PINTURA E RECUPERAÇÃO
15.1 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 90
15.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 90
15.3 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 90
15.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 90
16 | CAMPO SOCIETY - PINTURA MURETA E MEIO FIO
16.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 250
17 | CAMPO SOCIETY - TELA DE PROTEÇÃO
17.1 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 1332.5
17.2 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte | m² | 1332.5
18 | LIMPEZA FINAL
18.1 | LIMPEZA FINAL | M2 | 2800
TOTAL DE MATERIAL SEM B.D.I.
TOTAL DE MÃO DE OBRA SEM B.D.I.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. (%)
TOTAL DE MATERIAL COM B.D.I.
TOTAL DE MÃO DE OBRA COM B.D.I.
TOTAL GERAL
_______________________________________________________________________________
Engenheiro Responsável
CREA Nº : xxxxxxxxx