## Orçamento
BDI Padrão: 0,000%
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: GO 1/2022 SIURB: SP 1/2022 ORSE: SE 4/2022 SINAPI: GO 6/2022 (Preço desonerado) |  |  |  | Obra: SESC CIDADANIA - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (CLIMATIZAÇÃO)
Planilha Orientativa
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço sem BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO
|  |  |  | ADMINISTRATIVO DE OBRA | MÊS | 2
1.1 | Composição | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2
|  | CREA |  | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
2 |  |  |  | EQUIPAMENTOS
2.1 | Composição | Próprio | Composição 150 | CLIMATIZADOR DE AR PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, COM VENTILADOR AXIAL, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, QUADRO ELÉTRICO E COMANDO REMOTO COM FIO, PARA VAZÃO DE AR DE 20.000 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022_P | UN | 6
3 |  |  |  | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | Composição | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
3.2 | Composição | SINAPI | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 75
3.3 | Composição | SINAPI | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6
3.4 | Composição | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12
3.5 | Composição | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8
3.6 | Composição | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4
3.7 | Composição | SINAPI | 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10
3.8 | Composição | Próprio | 11749 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 mm (3/4"), TIPO SEALTUBO | m | 6
3.9 | Composição | Próprio | 11816 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" | un | 12
3.10 | Composição | Próprio | 11817 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | un | 2
3.11 | Composição | Próprio | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600
3.13 | Composição | Próprio | Composição 157 | TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO AGULHA PARA CABO 2,5 MM² (TJ-RR 00640,undefined) | UN | 50
4 |  |  |  | INTERLIGAÇÕES DE DRENO
4.1 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12
4.2 | Composição | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24
4.3 | Composição | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
4.4 | Composição | SINAPI | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12
4.5 | Composição | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6
5 |  |  |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
5.5 | Composição | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60
5.6 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
5.7 | Composição | SINAPI | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
5.8 | Composição | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18
5.9 | Composição | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7
5.10 | Composição | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9
5.11 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total
_______________________________________________________________ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL EMPRESA